ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора оптимального варианта исполнения и расчета стоимости

Анализатор  влажности (влагомер) FIZEPR-SW100.1x

для сыпучих и пастообразных материалов

| Информация о заказчике |
| --- |
| ПРЕДПРИЯТИЕ |  |
| Телефоны, e-mail |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О. - полностью) |  |
| Место установки датчика, условия эксплуатации, требуемые параметры |
| 1. Место установки датчика (бункер, ленточный конвейер, шнековый транспортер, желоб, …) |  |
| 2.1. Поперечные размеры бункера в месте установки датчика (для сыпучих материалов в бункере, силосе) |  |
| 2.2. Минимальная толщина слоя материала (для сыпучих материалов на ленте конвейера) |  |
| 2.3. Скорость ленты конвейера (для сыпучих материалов на ленте конвейера) |  |
| 2.4. Ширина ленты конвейера (для сыпучих материалов на ленте конвейера) |  |
| 3.1. Вариант исполнения для измерения в бункере с П-образным зондом: FIZEPR-SW100.10.6 / 10.21 / 10.16 с зондом в виде прямого штыря: FIZEPR-SW100.10.4х / 10.46 3.2. Вариант исполнения для измерения на ленте конвейера с плоским зондом для щебня, руды: FIZEPR-SW100.10.5 / 10.561 3.3. Вариант исполнения для измерения в шнековом транспортере с зондом в виде изогнутого штыря: FIZEPR-SW100.10.43 3.4. Универсальный вариант исполнения с зондом в виде двух штырей: FIZEPR-SW100.11.х 3.5. Вариант исполнения для смесителей, для варочных котлов, для измерения на ленте конвейера с плоским сенсором: FIZEPR-SW100.17.8 / 17.12 / 17.15 3.6. Другой вариант согласно РЭ |  |
| 4.1. Контролируемый материал (необходимо указать наименование, например: карбонатный щебень, гранитный гравий, песок, силикатная масса, глина, руда, зерно, бетонная смесь, … ) 4.2. Размер фракций контролируемого материала |  |
| 5. В каких единицах измеряется содержание воды: - отношение массы воды к массе влажного материала, % - отношение массы воды к массе сухого материала, % |  |
| 6. Диапазон возможных значений содержания воды (min-max), % |  |
| 7. Технологический или коммерческий учет |  |
| 8. Допустимая погрешность (укажите абсолютное значение погрешности) |  |
| 9. Диапазон температур контролируемого материала |  |
| 10. Электропроводность контролируемого материала (ориентировочное значение) |  |
| 11. Условия эксплуатации влагомера (помещение, открытый воздух) |  |
| 12. Диапазон температур в месте установки электронного блока |  |
| 13. Длина кабеля между датчиком и электронным блоком (1 … 4 м) |  |
| 14. Взрывозащищенное исполнение влагомера (Да / Нет) |  |
| Количество, комплектация |
| 1. Количество заказываемых измерителей |  |
| 2. Источник питания 24В «ОВЕН БП30Б-Д3-24» (или на другую выходную мощность) При необходимости указать количество |  |
| 3. Индикатор с функциями управления (измеритель-регулятор) «ОВЕН ТРМ1», «ОВЕН ТРМ-201». При необходимости указать тип и количество |  |
| 4. Преобразователь интерфейсов USB – RS485 «ОВЕН АС4» для установки на DIN-рейку или «АЦДР.426469.032» фирмы НВП «Болид» При необходимости указать тип и количество |  |
| Дополнительные технические требования |

Опросный лист направить  на электронную почту:   info@fizepr.ru или fizepr@gmail.com

Изготовитель:  ООО «Конструкторское бюро «Физэлектронприбор»

ИНН 6315522386    КПП 631501001

Россия, 443010, Самара, ул. Галактионовская, 141, а/я 261.

Тел.:  +7 (846) 925-63-53, +7 (846) 359-17-01, +7-927-778-79-34.

________________________________________________________________________

Сайт предприятия-изготовителя:  https://fizepr.ru/vlagomer-peska

Руководство по эксплуатации можно скачать здесь:

https://fizepr.ru/vlagomer-peska/servis

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/to_v.1_fizepr-sw100_wer.3.11.pdf

Каталог выпускаемых влагомеров:

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/catalog.3.10-fizepr-sw100.pdf