ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора оптимального варианта исполнения и расчета стоимости

Анализатор влажности (влагомер) FIZEPR-SW100.1x

для сыпучих и пастообразных материалов

| Информация о заказчике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |
| Телефоны, e-mail |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О. - полностью) |  |  |  |
| Место установки датчика, условия эксплуатации, требуемые параметры |  |  |  |
| 1. Вариант исполнения датчика: - FIZEPR-SW100.10.21 / 10.6 - для зерносушилок (П-образный зонд) - FIZEPR-SW100.10.4 / 10.41 / 10.44x - для бункера (зонд в виде прямого штыря) (укажите размеры бункера, схема установки влагомера в приложении) - FIZEPR-SW100.10.415 – для шнека (зонд в виде прямого короткого штыря длиной 160..220мм) - FIZEPR-SW100.10.43 – для шнека (зонд в виде изогнутого штыря) - FIZEPR-SW100.10.5х - устанавливается над лентой конвейера - FIZEPR-SW100.11.х – универсальный (зонд в виде двух штырей) - FIZEPR-SW100.17.x - вариант исполнения с плоским сенсором для смесителей, для варочных котлов, шнека и для измерения на ленте конвейера при установке на лыже. - FIZEPR-SW100.30.2 - лабораторный (в виде кюветы) |  |  |  |
| 2. Контролируемый материал (необходимо указать наименование, например: карбонатный щебень, гранитный гравий, песок, силикатная масса, глина, руда, зерно, бетонная смесь, … ) |  |  |  |
| 3. Размеры фракций материала (возможный максимальный размер фракций, средний размер) |  |  |  |
| 4. Место установки датчика (бункер, ленточный конвейер, шнековый транспортер, бетоносмеситель, желоб, …) |  |  |  |
| для сыпучих материалов на ленте конвейера 4.1. Минимальная толщина слоя материала на ленте конвейера, скорость ленты конвейера, ширина ленты конвейера |  |  |  |
| для сыпучих материалов в бункере 4.2. Размеры бункера, в котором устанавливается датчик. Необходимо предоставить чертеж и фотографии бункера. Пример чертежа – в Приложении к ОЛ. По всем размерам (L, b1-b4, h1-h2, α), обозначенным на чертеже, следует указать их численные значения. Также необходимо указать на чертеже места установки вибрационных механизмов. |  |  |  |
| 5. Диапазон возможных значений содержания воды (min-max), % |  |  |  |
| 6. В каких единицах измеряется содержание воды: - отношение массы воды к массе влажного материала, % - отношение массы воды к массе сухого материала, % |  |  |  |
| 7. Технологический или коммерческий учет |  |  |  |
| 8. Требуемая точность (допустимая абсолютная погрешность) |  |  |  |
| 9. Диапазон температур контролируемого материала |  |  |  |
| 10. Электропроводность контролируемого материала (ориентировочное значение) |  |  |  |
| 11. Условия эксплуатации влагомера (помещение, открытый воздух) |  |  |  |
| 12. Диапазон температур в месте установки электронного блока |  |  |  |
| 13. Длина кабеля между датчиком и электронным блоком (1 … 4 м) |  |  |  |
| 14. Взрывозащищенное исполнение влагомера (Да / Нет) |  |  |  |
| ## Количество, комплектация |  |  |  |
| 1. Количество заказываемых измерителей |  |  |  |
| 2. Источник питания 24В «БП30Б-Д3-24» фирмы «Овен» (или на другую выходную мощность) При необходимости указать количество |  |  |  |
| 3. Индикатор (в т.ч. с функциями управления), возможные варианты: «ТРМ1», «ТРМ-201», «ИПП120», «СМИ2-М», «ИТП-11» фирмы «Овен» При необходимости указать тип и количество |  |  |  |
| 4. Преобразователь интерфейсов USB – RS485, возможные варианты: «АС4» фирмы «Овен» для установки на DIN-рейку, «АЦДР.426469.032» фирмы НВП «Болид» При необходимости указать тип и количество |  |  |  |
| ## Дополнительные технические требования |  |  |  |

Опросный лист направить  на электронную почту:   info@fizepr.ru или fizepr@gmail.com

Изготовитель:  ООО «Конструкторское бюро «Физэлектронприбор»

ИНН 6315522386    КПП 631501001

Россия, 443010, Самара, ул. Галактионовская, 141, а/я 261.

Тел.:  +7 (846) 925-63-53, +7 (846) 359-17-01, +7-927-778-79-34.

________________________________________________________________________

Сайт предприятия-изготовителя:  https://fizepr.ru/vlagomer-peska

Руководство по эксплуатации можно скачать здесь:

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/to_v.1_fizepr-sw100_wer.3.14.pdf

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/__2__re_red._1.07_chast_2.pdf

Каталог выпускаемых влагомеров:

https://fizepr.ru/sites/default/files/downloads/catalog-FIZEPR-SW100.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ