ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора оптимального варианта исполнения и расчета стоимости

Анализатор  влажности (влагомер) FIZEPR-SW100

для жидких материалов с высокой электропроводностью

| Информация о заказчике |
| --- |
| ПРЕДПРИЯТИЕ |  |
| Телефоны, e-mail |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О. - полностью) |  |
| Место установки датчика, условия эксплуатации, требуемые параметры |
| 1. Вариант исполнения погружной для измерения в резервуарах – FIZEPR-SW100.11.6 / 12.16 прямоточный – FIZEPR-SW100.27. х лабораторный (измерительная кювета) - FIZEPR-SW100.30.26 / 30.261 |  |
| 2. Контролируемый материал |  |
| 3. В каких единицах измеряется содержание воды: - отношение объема воды к объему влажного материала, % - отношение массы воды к массе влажного материала, % - отношение массы воды к массе сухого материала, % |  |
| 4. Диапазон возможных значений содержания воды (min-max), % |  |
| 5. Технологический или коммерческий учет |  |
| 6. Требуемая точность (допустимая абсолютная погрешность) |  |
| 7. Диапазон температур контролируемого материала |  |
| 8. Место установки (бункер, резервуар, трубопровод, …) |  |
| 9. Для трубопровода указать сечение DN (мм), максимальное давление PN (кг/см2), исполнение фланцев |  |
| 10. Наличие газообразной фазы, объемное содержание, % |  |
| 11. Условия эксплуатации (помещение, открытый воздух) |  |
| 12. Диапазон температур в месте установки электронного блока |  |
| 13. Длина кабеля между датчиком и электронным блоком (1,5…4 м) |  |
| 14. Взрывозащищенное исполнение влагомера (Да / Нет) |  |
| 15. Наличие твердых включений в жидкой среде |  |
| 16. Другие требования |  |
| Количество, комплектация |
| 1. Количество заказываемых измерителей |  |
| 2. Источник питания 24В «ОВЕН БП30Б-Д3-24» (или на другую выходную мощность) При необходимости указать количество |  |
| 3. Индикатор с функциями управления (измеритель-регулятор) «ОВЕН ТРМ1», «ОВЕН ТРМ-201». При необходимости указать тип и количество |  |
| 4. Преобразователь интерфейсов USB – RS485 «ОВЕН АС4» для установки на DIN-рейку или «АЦДР.426469.032» фирмы НВП «Болид» При необходимости указать тип и количество |  |
| Дополнительные технические требования |

Опросный лист направить  на электронную почту:   info@fizepr.ru или fizepr@gmail.com

Изготовитель:  ООО «Конструкторское бюро «Физэлектронприбор»

ИНН 6315522386    КПП 631501001

Россия, 443010, Самара, ул. Галактионовская, 141, а/я 261.

Тел.:  +7 (846) 925-63-53, +7 (846) 359-17-01, +7-927-778-79-34.

________________________________________________________________________

Сайт предприятия-изготовителя:  https://fizepr.ru/vlagomery-electroprovodnyh-materialov

Руководство по эксплуатации можно скачать здесь:

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/to_v.1_fizepr-sw100_wer.3.11.pdf

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/__2__re_red._1.07_chast_2.pdf

Каталог выпускаемых влагомеров:

https://fizepr.ru/sites/default/files/soft/catalog.3.10-fizepr-sw100.pdf

https://fizepr.ru/sites/default/files/downloads/catalog_2_v4.5_FIZEPR-SW100.2x.pdf